## Spets
SEADMETE JA MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
| Nimetus | Näidismark / -tootja / (märkus) | Ühik | Kogus
ANDMESIDEVÕRK
1 | 19" seadmekapp klaasuksega, seinakinnitus | 12Ux600x500(sügavus) | tk. | 1
2 | 19" paneel 24xRJ45 Cat. 6 |  | tk. | 2
3 | 19" kaablijuhikute paneel |  | tk. | 1
4 | 19" toitepesade paneel 6xschuko |  | tk. | 1
5 | Ühenduspesa 1xRJ45 Cat6 | komplektne, koos paigaldustoosiga | kompl. | 2
6 | Ühenduspesa 2xRJ45 Cat6 | komplektne, koos paigaldustoosiga | kompl. | 11
7 | Kaabel | U/UTP 4x4x0,5 Cat 6 | m | 300
8 | WIFI tugijaam |  | kompl. | 5
9 | WIFI kontroller |  | kompl. | 1
10 | Installatsioonitarvikud | *1 | kompl. | 1
TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM
1 | Konventsionaalne ATS keskseade 12 tsooni |  | tk. | 1
2 | Hermeetiline akumulaator (keskseadmele) | 12V, 17,0Ah | tk. | 2
3 | GSM kommunikaator |  | tk. | 1
4 | Optiline suitsuandur | koos alusega | tk. | 44
5 | Temperatuuri tõusukiiruse andur (DM) | koos alusega | tk. | 4
6 | Temperatuuri tõusukiiruse andur (M) | koos alusega | tk. | 3
7 | Teatenupp | koos paigaldustoosiga | tk. | 7
8 | LED lisaindikaator |  | tk. | 15
9 | Välitingimuste sireen IP66 |  | tk. | 1
10 | Mootorkell |  | tk. | 9
11 | Vaherelee (mähis 24V DC, 1 kontaktigrupp 230V) |  | tk. | 1
12 | Kaabel anduriahelatele | 2x0,8 mm²+S | m | 900
13 | Tulekindel kaabel, E30 | 2x1,0 mm² | m | 100
14 | Installatsioonitarvikud | *1 | kompl. | 1
VALVESÜSTEEM
1 | Valvesüsteemi keskseade 8 tsooni, laiendatav |  | tk. | 1
2 | Metallkast keskseadmele, trafole, akule ja laiendusele |  | tk. | 1
3 | Trafo 40VA |  | tk. | 1
4 | IP moodul |  | tk. | 1
5 | Akumulaator | 12V, 7 Ah | tk. | 1
6 | Valvesüsteemi laiendusmoodul 8 tsooni |  | tk. | 2
7 | LCD sõrmistik |  | tk. | 2
8 | Infrapuna liikumisandur, tööpiirkond 12m, sisetingimustesse |  | tk. | 15
9 | Ukse magnetkontakt süvistatav |  | tk. | 10
10 | Häirenupp |  | tk. | 1
11 | Välissireen | aku ja vilkuriga | tk. | 1
12 | Kaabel | CQR 6x0,22 mm² | m | 600
13 | Kaabel | U/UTP 4x2x0,5 Cat. 5e | m | 50
14 | Installatsioonitarvikud |  | kompl. | 1
VIDEOVALVESÜSTEEM
1 | Videosalvesti , sisseehitatud POE switch | vt. seletuskiri | tk. | 1
2 | UPS videosalvestitele ja switchile, tugiaeg 1h |  | tk. | 1
3 | Välitingimuste turvakaamera | vt. seletuskiri | tk. | 6
4 | Sisetingimuste turvakaamera | vt. Seletuskiri | tk. | 4
5 | Kaabel | U/UTP 4x2x0,5 Cat. 6 | m | 300
6 | Installatsioonitarvikud |  | kompl. | 1
INVA- APPIKUTSESÜSTEEM
1 | Toiteplokk |  | tk. | 1
2 | Inva- häireseade |  | tk. | 1
3 | Inva- nööriga kutsenupp |  | tk. | 1
4 | Inva- häire lõpuseade |  | tk. | 1
5 | Kaabel | 4x2x0,5 U/UTP Cat5 | m | 25
6 | Installatsioonitarvikud |  | kompl. | 1