## Sheet1
| Kütte materjalide loetelu |  |  |  | leht 1/1
Jrk nr | Nimetus ja tehnilised andmed | Tüüp | Ühik | Hulk | Märkus
PÕRANDAKÜTE
1 | Pumbagrupp Grundfos BM15/14 |  | kmpl | 1 | Grundfos
2 | Põrandakütteollektor 7+7 vooluhulga mõõtja | FHF-7F | kmpl | 1 | Danfoss
3 | Termoelektriline ajam | 24 V; 2 W | tk | 7 | Danfoss
4 | Seinapealne kollektorikapp, lukustatav |  | tk | 1 | Uponor
5 | Toru PE-Xc/AL/PE-Xc d20x2,0 | Standard | m | 660 | Uponor
6 | Välistemperatuuri andur |  | tk | 1 | Uponor
7 | Uponor Smatrix Base kontroller | X-145 Bus | tk | 1 | Uponor
8 | Uponor Smatrix Base taimer | I-143 Bus | tk | 1 | Uponor
9 | Digitermostaat niiskuseanduriga | +RH T-148 Bus | tk | 4 | Uponor
KESKKÜTE
1 | Terasplaatradiaator | CV22-600-1600 | tk | 1 | EN442
2 | Terasplaatradiaator | CV22-600-800 | tk | 1 | EN442
3 | Terasplaatradiaator | CV22-900-800 | tk | 1 | EN442
4 | Terasplaatradiaator | CV21-600-1600 | tk | 1 | EN442
5 | Terasplaatradiaator | CV21-600-1400 | tk | 2 | EN442
6 | Terasplaatradiaator | CV22-450-1600 | tk | 1 | EN442
7 | Õhueraldusnippel (komplektis radiaatoriga) |  | tk | 7
8 | Termostaatventiil radiaatorile DN 15 | RA-N + RA2920 | kmpl | 7 | Danfoss
9 | Automaatõhueraldi DN15 |  | tk | 2
10 | XPress terastoru d 22x1,5 | DN 20 | m | 60 | EN 10305-3
11 | XPress terastoru d 18x1,2 | DN 15 | m | 20 | EN 10305-3
12 | XPress terastoru d 15x1,2 | DN 12 | m | 40 | EN 10305-3
13 | Kuulventiil DN 20 |  | tk | 3
14 | Ringluspump | MAGNA 40-100FN | tk | 1 | Grundfos
Märkused: 1. Kütte ringluspump Grundfos seeriast MAGNA elektroonilise juhtimisega (Aklass) on soovituslik
2. Kõik tooted on asendatavad sama või paremate tehniliste näitajate ja kvaliteediga toodetega
3. Kõik termostaatventiilid peavad olema vandalismikindlad
4. Põrandakütte ja soojussõlmede materjalid antakse eraldi loeteludes.
Koostas | ins Enno Himberg
1