## Sheet1
LOKSA LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI INVESTEERINGUTE MAHUD
Jrk. nr. |  | Arendus-/investeeringuprojekt (kõik antud koos paigaldusega) | Ühik | Kogus | Ühik- või kogumaksumus kokku 2019. a hindades, eurot | Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine, eurot (ilma käibemaksuta)
| Projekt | [5 empty] | Amort aeg (ümard) |  | kulum aastas
Lühiajaline programm 2020-2024
Loksa linn | [6 empty] | 15 a. | 40 a. | Kulum 15 a 6,67% | Kulum40 a. 2,5%
| A | Loksa ühisveevärgi puurkaevpumplate rekonstrueerimine
Ranna tn veehaardekompleks ja pumpla
1 |  | Survefiltermaterjali eemaldamine, paagi läbipesu ja desinfitseerimine, uue filtermaterjali paigaldamine survefiltritesse | kmpl ja töö | 1 | 5000 | 5000 | 6000 |  | 402 | 0
2 |  | Kaheastmelise filtreerimissüsteemi paigaldamine. Täiendav süsteem koosneb: kuumtsingitud terasest eelaeratsioonipaagist (1 tk) ja II astme pumpadest (2 tk, töötavad kordamööda), mis juhivad eelaereeritud vee survefiltritesse | kmpl ja töö | 1 | 6000 | 6000 | 7200 |  | 482.4 | 0
3 |  | Puhtaveereservuaari läbipesu ja desinfitseerimine | töö | 1 | 500 | 500 | 600 |  | 40.2 | 0
4 |  | Kompressor suruõhu andmiseks (olemasoleva kompressori asendamine õlivaba kompressoriga | kmpl ja töö | 1 | 980 | 980 | 1176 |  | 78.792 | 0
5 |  | Automaatika täiustamine seoses kaheastmelise filtreerimisega | kmpl ja töö | 1 | 4000 | 4000 | 4800 |  | 321.6 | 0
6 |  | Vertikaalplaneerimine+ peenkruus või -killustikplats (50 m2)+ piirdeaed kõrgusega 2.00 m, keevisvõrk pikkusega ca60 m (4*15 m), koos lukustatava väravaga (laius 4 m) ja valvesignalisatsiooniga , koos ettevalmistus- ja abitöödega | töö | 1 | 8000 | 8000 |  | 9600 |  | 240
Posti tn veehaardekompleks ja pumpla
1 |  | Survefiltermaterjali eemaldamine, paagi läbipesu ja desinfitseerimine, uue filtermaterjali paigaldamine survefiltritesse | kmpl ja töö | 1 | 5000 | 5000 | 6000 |  | 402 | 0
2 |  | Puhtaveereservuaari läbipesu ja desinfitseerimine | töö | 1 | 500 | 500 | 600 |  | 40.2 | 0
3 |  | Vertikaalplaneerimine+ peenkruus või -killustikplats (50 m2)+ piirdeaed kõrgusega 2.00 m, keevisvõrk pikkusega ca60 m (4*15 m), koos lukustatava väravaga (laius 4 m) ja valvesignalisatsiooniga , koos ettevalmistus- ja abitöödega | töö | 1 | 8000 | 8000 |  | 9600 |  | 240
4 |  | Diiselgeneraatorid puurkaevpumplate elektritoite tagamiseks elektrikatkestuse või hädaolukorras koos automaatkäivituspaneelidega, paigaldamine, läbiviigu- ja väljalasketorudega | kmpl ja töö | 3 | 20000 | 60000 | 72000 |  | 4824 | 0
Puurkaevpumplate investeering kokku | [5 empty] | 97980
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 4899
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 9798
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 4899
Kõik kokku | [5 empty] | 117576 | 98376 | 19200 | 6591.192 | 480
| B | Loksa reoveepumplate rekonstrueerimine
1 |  | Kalurite tn 1a reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase utiliseerimine | töö | 1 | 7000 | 7000 |  | 8400 |  | 210
2 |  | Kalurite tn 1a reovee pakettpumpla ehitus 10 l/s | kmpl ja töö | 1 | 24000 | 24000 | 28800 |  | 1929.6
3 |  | Tallinna tn 5b reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase utiliseerimine | töö | 1 | 11000 | 11000 |  | 13200 |  | 330
4 |  | Tallinna tn 5b reovee pakettpumpla ehitus ~20 l/s | kmpl ja töö | 1 | 35000 | 35000 | 42000 |  | 2814
5 |  | Uus tn reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase utiliseerimine | töö | 1 | 2000 | 2000 |  | 2400 |  | 60
6 |  | Uus tn reovee pakettpumpla ehitus ~5 l/s | kmpl ja töö | 1 | 20000 | 20000 | 24000 |  | 1608
7 |  | Pärna tn reoveepumpla lammutamine, seadmete ja pinnase utiliseerimine | töö | 1 | 1600 | 1600 |  | 1920 |  | 48
8 |  | Pärna tn reovee pakettpumpla ehitus kuni ~10 l/s | kmpl ja töö | 1 | 22000 | 22000 | 26400 |  | 1768.8
9 |  | Mere tn RP-1 kontrolleri soetamine ja paigaldus | kmpl ja töö | 1 | 2500 | 2500 | 3000 |  | 201
10 |  | Reoveepumplate ühendamine Scada süsteemiga (ühendamisele kuuluvad vanemad pumplad Kalurite, Tallinna tn 5b ja Uus tn RP, ülejäänud seadistatakse olemasolevasse elektri-automaatikablokki ümber | kmpl ja töö | 3 | 4000 | 12000 | 14400 |  | 964.8
Reoveepumplate investeering kokku | [5 empty] | 137100 |  |  | 0
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 6855
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 13710
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 6855
Kõik kokku | [5 empty] | 164520 | 138600 | 25920 | 9286.2 | 648
| C | Loksa reoveepuhasti rekonstrueerimine
1 |  | Drenaažpumpla rekonstrueerimine/kaasajastamine | kmpl ja töö | 1 | 35000 | 35000 | 42000 |  | 2814 | 0
2 |  | Biotiikide puhastamine, 4 tk kogupinnaga 1152 m2, sealhulgas: ekskavaatoritööd muda eemaldamiseks ligikaudu 0,7-0,8 sügavuselt, biotiigi kallaste korrastamine, tugevdamine; membraanpõhja ja äravooluga mudaväljaku rajamine; nõrgvee äravoolupumpla ja survetorustiku rajamine | töö | 1 | 50000 | 50000 | 60000 |  | 4020
Loksa reoveepuhasti investeeringud kokku | [5 empty] | 85000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 4250
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 8500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 4250
Kõik kokku | [5 empty] | 102000 | 102000 |  | 6834 | 0
Kõik kokku Loksa linna investeeringud lühiajalises programmis | [5 empty] | 384096 | 338976 | 45120 | 22711.392 | 1128
Pikaajaline programm 2025-2032
| A2 | Loksa veevõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine de40 | m | 240 | 75 | 18000 |  | 21600 |  | 540
2 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine de50 | m | 470 | 80 | 37600 |  | 45120 |  | 1128
3 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine de63 | m | 555 | 85 | 47175 |  | 56610 |  | 1415.25
4 |  | Veevõrgu rekonstrueerimine de110 | m | 2445 | 100 | 244500 |  | 293400 |  | 7335
5 |  | Hüdrantide paigaldamine | kmpl ja töö | 11 | 915 | 10065 |  | 12078 |  | 301.95
6 |  | Liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | kmpl ja töö | 80 | 200 | 16000 |  | 19200 |  | 480
Loksa veevõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku | [5 empty] | 373340 |  |  |  | 0
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 18667
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 37334
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 18667
Kõik kokku | [5 empty] | 448008 |  | 448008 |  | 11200.2
| A2 | Loksa veevõrgu rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Veevõrgu rajamine De110 PE PN10 | m | 1265 | 100 | 126500 |  | 151800 |  | 3795
2 |  | Veevõrgu rajamine De63 PE PN10 | m | 395 | 85 | 33575 |  | 40290 |  | 1007.25
3 |  | Veevõrgu rajamine De40 PE PN10 | m | 130 | 75 | 9750 |  | 11700 |  | 292.5
4 |  | Hüdrantide paigaldamine | kmpl ja töö | 5 | 915 | 4575 |  | 5490 |  | 137.25
5 |  | Liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | kmpl ja töö | 23 | 200 | 4600 |  | 5520 |  | 138
Loksa veevõrgu rajamise investeeringud kokku | [5 empty] | 179000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 8950
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 17900
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 8950
Kõik kokku | [5 empty] | 214800 |  | 214800 |  | 5370
| B2 | Loksa isevoolse kanalisatsioonivõrgu rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine (isevoolne) de160 | m | 4985 | 120 | 598200 |  | 717840 |  | 17946
2 |  | Liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | kmpl ja töö | 113 | 200 | 22600 |  | 27120 |  | 678
Loksa isevoolse kanalisatsioonivõrgu rajamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 620800
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 31040
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 62080
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 31040
Kõik kokku | [5 empty] | 744960 |  | 744960 |  | 18624
| B2 | Loksa kanalisatsiooni survetorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine (survetorustik) de75 PE PN10 | m | 270 | 90 | 24300 |  | 29160 |  | 729
2 |  | Kanalisatsioonivõrgu rajamine (survetorustik) de90 PE PN10 | m | 985 | 95 | 93575 |  | 112290 |  | 2807.25
Loksa kanalisatsiooni survetorustiku rajamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 117875
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 5893.75
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 11787.5
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 5893.75
Kõik kokku | [5 empty] | 141450 |  | 141450 |  | 3536.25
| C2 | Reoveepumplate rajamine pikaajalises programmis
|  | Reoveepumpla rajamine koos automaatikaseadmetega, sh pumpla korpus, nivooandur ja elektri-automaatikablokk, reoveepumbad 2 tk, r/v terasest AISI316 torustik, redel kaevu põhjani, teenindusplatvorm jm järgmistele tootlikkustele: | kmpl ja töö
1 |  | Q=5 l/s (Mere tn põhjapoolne RP) | kmpl ja töö | 1 | 22000 | 22000 | 26400 |  | 1768.8 | 0
2 |  | Q=5-10 l/s (Mere tn lõunapoolne ja Lõuna tn RP) | kmpl ja töö | 2 | 28000 | 56000 | 67200 |  | 4502.4 | 0
3 |  | Q>10 l/s (Ranna tn RP) | kmpl ja töö | 1 | 35000 | 35000 | 42000 |  | 2814 | 0
4 |  | Reoveepumplate automaatika SCADA paigaldamine ja ühendamine | tk | 4 | 4000 | 16000 | 19200 |  | 1286.4
Loksa reoveepumplate investeeringud kokku | [5 empty] | 129000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 6450
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 12900
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 6450
Kõik kokku | [5 empty] | 154800 | 154800 |  | 10371.6
| D2 | Loksa sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine
1 |  | Sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine PP/PVC De200 | m | 1480 | 120 | 177600 |  | 213120 |  | 5328
2 |  | Sademeveekanalisatsioonivõrgu rajamine PP/PVC De250 | m | 445 | 120 | 53400 |  | 64080 |  | 1602
Loksa sademeveekanalisatsiooni investeeringud kokku | [5 empty] | 231000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 11550
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 23100
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 11550
Kõik kokku | [5 empty] | 277200 |  | 277200 |  | 6930
Kõik kokku Loksa linna investeeringud pikaajalises programmis | [5 empty] | 1981218 | 154800 | 1826418 | 10371.6 | 45660.45
Kõik kokku Loksa linna investeeringud lühi-ja pikaajalises programmis | [5 empty] | 2365314 | 493776 | 1871538 | 33082.992 | 46788.45

## Sheet2
Amortisatsiooni aeg
[6 empty] | 15 a | 40 a
1 | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, isevoolne torustik L=55 m Materjal: PVC SN 8 de160 | m | 55 | 120 | 6600 |  | 6600
2 | Settemahuti rajamine uhtevee kogumiseks ja eeltöötluseks, 10 m3 | kmpl ja töö | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
3 | Uhteveepumpla rajamine 2 pumpa, kompaktne plastmahuti PE või klaasplast, D=1400mm | kmpl ja töö | 1 | 6500 | 6500 | 6500
4 | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, survetorustik, PE, De63mm PN6 L=220 m (suundpuurimisega) | m | 220 | 70 | 15400 |  | 15400
[5 empty] | 32500 | 6500 | 26000

## Sheet3
|  |  | Veevõrgu rek ja ehitamine |  |  |  |  | Kanalisatsioonivõrgu rek ja ehitamine
|  |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur
I etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 40 | 5249.8854 | de160 | 168.3387
2633.9286 | 2142.8571 | de63 | 136.9535 | 995 | 136268.7649 | de200 eh | 176.8983 | 220 | 38917.6288
2767.8571 | 2232.1429 | de110 ehit | 142.6599 | 1485 | 211849.9957 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 353368.646 | de200 rek | 176.8983 | 415 | 73412.7999
| 2232.1429 | de110 rek | 142.6599 | 245 | 34951.6828 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 34951.6828 |  |  | Kõik kokku
|  |  |  | Kõik kokku | 388320.3288
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 5%
II etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110 | 142.66 | 1030 | 146939.8
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 765 | 100404.0586 | de160 | 168.34 | 1925 | 324054.5
| 2142.8571 | de63 | 136.9535 |  | 0 | de200 | 176.9 | 3080 | 544852
| 2232.1429 | de110 | 142.6599 | 425 | 60630.4702 |  | kokku | 5005 | 868906.5
|  |  |  | 1190 | 161034.5287
| 2232.1429 | Koos kanaliga
| 2142.8571 | de32 | 83.5209
| 2232.1429 | de50 | 91.873 | 335 | 30777.4532
| 2321.4286 | de63 | 95.8675 | 155 | 14859.4583
| 2321.4286 | de110 | 99.862 | 640 | 63911.6485
|  |  | Kokku | 1130 | 109548.5601
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%
Kõik kokku
II etapp
|  | de32 | 119.32 | 170 | 20284.4
|  | de50 | 131.25 |  | 0 | de160 | 168.34
|  | de63 | 136.95 | 465 | 63681.75 | de200 | 176.9 | 220 | 38918
|  | de110 | 142.66 | 3555 | 507156.3 |  |  | Kokku | 38918
|  |  | Kokku | 4190 | 591122.45
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%