## Sheet1
STAADIONIHOONE SPETSIFIKATSIOONID.
Jrk. | Nimetus. mõõt. | Ühik | Kogus | Märkused
1. SISEVESIVARUSTUS
1. | Plastist komposiittoru Wirsbo-Pex DN16x2,2 | jm. | 25
2. | Sama, DN20x2,25 | jm. | 12 | Isolatsiooniga
3. | Sama, DN25x2,5 | jm. | 6 | Isolatsiooniga
4. | Sama, DN32x3,2 | jm. | 9 | Isolatsiooniga
5. | Sama, DN40x3,5 | jm. | 4 | Isolatsiooniga
6. | Valamu kangsegisti | tk. | 11
7. | Statsionaarne dušisegisti termoregulaatori-ja lükatava nupuga | tk. | 6
8. | Segisti koristusvahendite ruumis käsidušiga | tk. | 1
9. | Kuulventiil dn.15 ORAS | tk. | 12
10. | Sama, dn.20 | tk. | 1
11. | Sama, dn.25 | tk. | 3
12. | Sama, dn.32 | tk. | 1
13. | WC-poti sulgkraan dn.15 | tk. | 12
14. | WC-poti ühendusvoolik | tk. | 12
15 | Veesisendussõlm (vt.joon.VK-2) | obj. | 2
2. SISEKANALISATSIOON.
1. | Plasttoru Uponor HTP DN110 | jm. | 40 | Fassoonosadega
2. | Sama, DN50 | jm. | 6 | Fassoonosadega
3. | Sama, DN32 | jm. | 3 | Fassoonosadega
4. | Põrandatrapp DN50/100 vesiluku haisuklapiga | tk. | 6
5. | Puhastustükk dn.110 | tk. | 8
6. | Keraamiline pissuaar seinal | tk. | 5
7. | Keraamiline valamu (keskmine suurus) | tk. | 11
8. | Roostevaba valamu kor.vahendite ruumis | tk. | 1
9. | Keraamiline WC-pott | tk. | 12
10. | Puhastuskork DN110 | tk. | 2
3. VENTILATSIOON.
Süsteem V-1
1. | Kanaliventilaator Lv=158 m3/h; n=0,10kw | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
2. | Mürasummuti LDC 125-600 | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
3. | Õhutoru DN160 tsingitud spiraalvaltsplekist 0,5mm | jm. | 4
4 | Väljatõmbeplafoon KSO-125 | tk. | 3
5 | Rest VK25 | tk. | 1
Süsteem V-2
1 | Kanaliventilaator Lv=316 m3/h, n=0,11kw | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
2 | Mürasummuti LDC-160-600 | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
3 | Õhutoru DN160 tsingitud spiraalvaltsplekist 0,5mm | jm. | 5
4 | Väljatõmbeplafoon KSO-125 | tk. | 4
5 | Rest VK25 | tk. | 1
Süsteem V-3
1 | Kanaliventilaator Lv=316 m3/h, n=0,11kw | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
2 | Mürasummuti LDC-160-600 | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
3 | Õhutoru DN160 tsingitud spiraalvaltsplekist 0,5mm | jm. | 5
4 | Väljatõmbeplafoon KSO-125 | tk. | 4
5 | Rest VK25 | tk. | 1
Süsteem V-4
1 | Kanaliventilaator Lv=432 m3/h, n=0,11kw | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
2 | Mürasummuti LDC-200-600 | tk. | 1 | Kanalfläkt OY
3 | Õhutoru DN160 tsingitud spiraalvaltsplekist 0,5mm | jm. | 3
4 | Sama, DN200 | jm. | 3
5 | Väljatõmbeplafoon KSO-125 | tk. | 4
6 | Rest VK25 | tk. | 1
7 | Üleminek 200/160 | tk. | 1
4. KÜTE
1 | Õhk-õhk soojuspump 2,5kw riietusruumi lisakütteks talvel | tk. | 1
2 | Elektriboiler 300 l. (tarbevee soojendamiseks) | tk. | 2
3 | Elektriboiler 30 l. (tarbevee soojendamiseks) | tk. | 1