## Spets
SEADMETE LOETELU
| Nimetus | Mark / tootja / (märkus) | Ühik | Kogus
TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEM
1 | Keskseade | 9 piirkonda | tk. | 1
2 | Hermeetiline akumulaator | 12 V, 18 Ah (*3) | tk. | 2
3 | Optiline suitsuandur |  | tk. | 31
4 | DM temperatuuriandur |  | tk. | 7
6 | Anduri paigaldusalus |  | tk. | 38
7 | Teatenupp |  | tk. | 7
8 | LED lisaindikaator |  | tk. | 7
9 | Välitingimuste sireen vilkuriga |  | tk. | 1
10 | Mootorkell |  | tk. | 11
11 | Vaherelee (mähis 24V DC, 1 kontaktigrupp 230V) |  | tk. | 1
12 | Kaabel anduriahelatele | 2x0,8 mm²+S (*1) | m | 900
13 | Tulekindel kaabel | 2x1,0 mm² (*1) | m | 400
14 | Installatsioonitarvikud | (*2) | kompl. | 1
VALVESIGNALISATSIOONISUSÜSTEEM
1 | Keskseade (+ korpus + toiteplokk) | 4 gruppi, 32 tsooni | kompl. | 1
2 | Aku | 12V, 7 Ah | tk. | 1
3 | Laiendusmoodul 8 sisendit |  | tk. | 3
4 | LCD klaviatuur |  | tk. | 1
5 | Infrapuna liikumisandur | 12x12m | tk. | 6
6 | Välitingimuste infrapuna liikumisandur | 12x12m | tk. | 17
7 | Magnetkontakt süvistatav |  | tk. | 5
8 | Välissireen akuga |  | tk. | 1
9 | Kaabel | 4x0.22 mm² (*1) | m | 200
10 | Kaabel | 6x0.22 mm² (*1) | m | 1000
11 | Kaabel | 4x2x0,5 U/UTP Cat 5 (*1) | m | 20
12 | Installatsioonitarvikud | (*2) | kompl. | 1
VIDEOVALVESÜSTEEM
1 | Video server salvestusmassiiviga 31 päeva salvestise hoidmiseks kuni 20 kaamerale. Koos Salvestus- ja jälgimistarkvaraga, liikumistuvastus, kõikide kaamerate lintsentsid |  | kompl. | 1
2 | Seinakapp | 9U 600x600 | kompl. | 1
3 | 19" paneel 24xRJ45 Cat. 5e |  | tk. | 1
4 | 19" toitepaneel |  | tk. | 1
5 | 19" kaablijuhikute paneel |  | tk. | 1
6 | Patch kaabel RJ45-RJ45 Cat. 5e, pikkus vastavalt vajadusele |  | tk. | 13
7 | Switch 22x10/100 + 2x1000 Base-T slots, VLAN, rackitav, web manageeritav, Layer 2, POE |  | tk. | 2
8 | LAN kaamera HD 1080p, day/night, 25fps, 0.25lux(day)/0.08lux(night)30IRE, wide-DR:90dB, kaamerpõhine liikumisdetektor, Onvif, objektiiv 3,8-9mm |  | tk. | 13
9 | Kaamera ilmastikukindel korpus koos päiksesirmi ja soojemdusega ning seinakinnitusjalaga, juhtmete läbiviik läbi jala |  | tk. | 13
10 | RJ45 pistik |  | tk. | 13
11 | Kaabel | U/UTP 4x2x0.5 Cat 5e (*1) | m | 1000
12 | UPS, videosalvestitele, tugiaeg 1h |  | tk. | 1
13 | Installatsioonitarvikud | (*2) | kompl. | 1
(*1) | Kaablite kogused antud ligikaudsed
(*2) | Installatsioonitarvikute all mõeldud ka plasttorusid. Kogus vajab täpsustamist tööde käigus
(*3) | Akumulaatorite vajalik mahtuvus arvutatakse süsteemi reaalse voolutarbe järgi (Vaata seletuskirjast)